湖北省生产建设项目水土保持

监督管理办法

第一章  总  则

第一条 为规范和加强生产建设项目水土保持监督管理工作，推动水行政主管部门全面履行生产建设项目水土保持监督管理职责，督促生产建设单位依法履行水土流失防治责任，保护生态环境，建设生态文明，保障省域经济社会的可持续发展，根据《中华人民共和国水土保持法》《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》及相关法律法规、标准规范等，制定本办法。

第二条 在本省行政区域内从事生产建设项目水土保持方案编报与审批，水土保持设计与施工，监测与监理，监督检查与验收报备，以及对水行政主管部门依法履行监督管理职责情况的督查，适用本办法。

第三条 水土保持监督管理遵循依法依规、客观公正、注重实效、违法必查、失职必究、惩戒从严的原则。

第四条 生产建设项目水土保持监督管理按照属地管理与分级负责相结合的方式开展工作。

省级水行政主管部门负责省级立项（核准、备案）或审批的生产建设项目水土保持方案的审批与管理；负责水利部审批水土保持方案的生产建设项目的水土保持补偿费的核定征收，协助核定跨市（州）的生产建设项目水土保持补偿费；组织开展省内生产建设项目水土保持监督检查；指导市、县水行政主管部门开展水土保持监督管理工作。

市级水行政主管部门负责市级立项（核准、备案）或审批的生产建设项目水土保持方案的审批与管理；负责未设水土保持补偿费征收部门的区的生产建设项目水土保持补偿费的核定征收，协助核定跨县（市、区）的生产建设项目水土保持补偿费；组织开展辖区内生产建设项目水土保持监督检查；指导县级水行政主管部门开展水土保持监督管理工作。

县级水行政主管部门负责县级立项（核准、备案）或审批的生产建设项目水土保持方案的审批与管理；负责省、市、县水行政主管部门审批水土保持方案的生产建设项目的水土保持补偿费的核定征收；负责对辖区内的生产建设项目进行水土保持跟踪检查；做好水土保持监督管理工作。

第二章  水土保持方案编报与审批

- 第五条 依法应当编报水土保持方案的生产建设项目须在开工前完成水土保持方案报批手续。

第六条 水土保持方案分报告书和报告表。征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目编制水土保持方案报告书。征占地面积在0.5公顷及以上5公顷及以下或者挖填土石方总量在1千立方米及以上5万立方米及以下的生产建设项目编制水土保持方案报告表。征占地面积不足0.5公顷且挖填土石方总量不足1千立方米的生产建设项目，不需办理水土保持方案报批手续，由生产建设单位和个人依法做好水土流失防治工作。

第七条 水土保持方案报告书应当按照生产建设项目立项（核准、备案）或审批权限报同级水行政主管部门（或地方人民政府确定的其他水土保持方案审批部门，以下简称其他审批部门）审批。水土保持方案报告表由生产建设项目所在地的县级水行政主管部门或者其他审批部门审批，实行承诺制管理。跨地区的生产建设项目水土保持方案，报上一级水行政主管部门或者其他审批部门审批。

第八条 对各类开发区建设推行水土保持区域评估。由开发区管理机构在“五通一平”之前编制水土保持区域评估报告，报批准设立开发区的同级水行政主管部门或者其他审批部门审批。完成水土保持区域评估的各类开发区内的生产建设项目编制水土保持方案报告表。开发区管理机构应当督促入驻生产建设单位履行好水土流失防治责任和义务。

第九条 水土保持方案报告书、水土保持区域评估报告应当进行技术评审，技术评审意见作为行政许可的技术支撑和基本依据。水行政主管部门或者其他审批部门组织有关专家或委托有关单位开展技术评审，评审费用应当纳入各级财政预算，禁止向生产建设单位收取或者变相收取评审费用。实行承诺制管理的水土保持方案，由生产建设单位从省级水行政主管部门水土保持方案专家库中自行选取至少一名专家签署是否同意意见，审批部门不再组织技术评审。技术评审单位对技术评审意见、专家对签署的意见负责。承诺人未履行承诺的，审批部门要依法撤销水土保持行政审批决定并追究承诺人的相应责任。

第十条 生产建设单位申请审批水土保持方案，应当提交以下材料：

（一）申请函；

（二）水土保持方案报告书（表）。

第十一条 水行政主管部门或者其他审批部门收到审批水土保持方案报告书的申请材料后，应当在2个工作日内作出是否受理的决定，逾期不告知的，视为受理；收到审批水土保持方案报告表的申请材料后，实行即来即办、现场办结。

（一）申请材料不齐全的，应当当场告知申请人需要补充的全部材料；

（二）申请材料内容不符合审批要求的，应当一次性告知申请人需要补正的全部材料内容；

（三）申请材料齐全并符合审批要求的，应当作出受理决定。

第十二条 水土保持方案报告书应在10个工作日内完成审批。对经济社会发展、民生改善有直接、广泛和重要影响的生产建设项目，审批部门要开辟绿色通道，将审批时间压减至7个工作日以内。

第十三条 法律、法规、规章规定应当听证的或者县级以上水行政主管部门认为所受理审查的生产建设项目水土保持方案涉及公共利益需要听证的，应当依法举行听证。

第十四条 有下列情形之一的，水土保持方案不予批准：

（一）主体功能区规划确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的生产建设项目；

（二）在二十五度以上陡坡地实施的非水土流失预防和治理的开发项目；

（三）崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区内开垦、取土、挖砂、开矿、采石、伐木的项目；

（四）水工程不符合流域综合规划的；

（五）位于重要江河、湖泊水功能一级区的保护区和保留区内可能严重影响水质的项目，以及对水功能二级区的饮用水水源区水质有影响的项目；

（六）实行分期建设，其前期工程存在水土保持方案未报批、未落实或者水土保持设施未验收等违法行为，尚未改正的；

（七）法律、法规、规章规定的其他情形。

第十五条 经批准的水土保持方案，是生产建设项目水土保持设计、施工、验收的主要依据。水土保持方案的审批应当满足以下条件：

（一）符合水土保持法律法规及有关文件规定；

（二）符合水土保持技术标准、规范和规程要求；

（三）水土保持方案的格式和内容满足示范文本要求；

（四）生产建设项目选址选线符合水土保持相关规定；

（五）水土流失防治目标、责任范围合理；

（六）弃渣专门存放地选址合理、位置明确、堆置方案可行；

（七）表土资源保护措施和利用方向合理；

（八）水土保持措施体系完整有效，措施等级、标准明确；

（九）水土保持监测任务、内容、方法和点位合理；

（十）水土保持施工组织（工艺）和进度安排合理。

第十六条 水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产建设单位应当依法补充或者修改水土保持方案，并报原审批机关审批：

（一）改变生产建设项目地点的；

（二）征占地面积或者挖填土石方总量超过原批准方案的30%的；

（三）公路、铁路以及供电、供气、供油、供排水等线型项目，线路横向变更200米以上并且变更超过原批准方案的30%的；

（四）水土保持方案实施过程中，水土保持措施的类型、面积或者工程量变更超过原批准方案的30%的；

（五）其他依法依规需要补充或者修改水土保持方案的。

第十七条 在水土保持方案确定的废弃砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地（以下简称弃渣场）外新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到20%以上的，生产建设单位应当在弃渣前征得所在地县级水行政主管部门书面同意后先行使用，同步做好防护措施，保证不产生水土流失危害，并及时编制水土保持方案（弃渣场）补充报告向原审批部门办理变更审批手续。其中，新设弃渣场占地面积不足1公顷且最大堆渣高度不高于10米的，生产建设单位可先征得所在地县级人民政府水行政主管部门书面同意后使用，并纳入验收管理。

弃渣场上述变化涉及稳定安全问题的，生产建设单位应组织开展相应的技术论证工作，按规定程序审查审批。

第十八条 水土保持方案批准后，除依法需要保密的外，由水行政主管部门通过政府网站等媒体向社会公示。水土保持方案批准后5年内，生产建设项目未开工建设的，水土保持方案批准文件自行失效。

第三章  水土保持设计与施工

第十九条 生产建设单位开展项目主体工程初步设计、施工图设计时，应当依据水土保持法律、法规、技术标准和经批准的水土保持方案，同时开展水土保持初步设计、施工图设计，并单独成册或在主体设计中列专章，落实水土流失防治措施和投资概算。

第二十条 生产建设项目水土保持初步设计、施工图设计应当与主体工程设计一并报有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。弃渣场等重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。

- 第二十一条 生产建设单位应当在施工场所显著位置公示水土保持设施布局及水土流失防治措施。

- 第二十二条 生产建设单位应当加强对施工单位的管理，在项目招投标文件和施工合同中应明确水土流失防治责任，强化奖惩制度，规范施工行为；明确水土保持设施的建设内容、质量、进度要求；严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地表植被。

第二十三条 施工单位应撰写水土保持设施施工日志，按规定建立施工档案，分类保存相关资料，植被恢复措施和施工期临时防护措施还应分时段收集影像资料。施工结束后，施工单位应及时向建设单位提交水土保持设施施工总结报告和相关资料。

第四章  水土保持监测与监理

第二十四条 编制水土保持方案报告书的生产建设项目，生产建设单位应当在开工前自行或委托具有相应技术能力的机构依法开展水土保持监测。

第二十五条 承担水土保持监测的单位应按照国家、行业、地方的有关水土保持监测技术标准及批准的水土保持方案编制生产建设项目水土保持监测实施方案。

第二十六条 水土保持监测应当客观、公正、真实地反映水土流失和水土保持防治的状况。监测数据应通过现场监测设施设备采集，保持完整，记录清楚。水土保持监测单位应对监测情况进行准确分析，并按照水利部有关评价标准在监测季报和总结报告等监测成果中提出“绿黄红”三色评价结论。

第二十七条 项目实施期间发生崩塌、滑坡、泥石流或乱挖乱弃渣土等重大水土流失事件的，建设单位应在依法依规处理的同时，7日内向水土保持方案审批机关、项目所在地县级水行政主管部门报送水土流失危害事件监测报告，提出防治对策及建议。

第二十八条 生产建设单位应当向当地水行政主管部门按下列要求报送水土保持监测情况：在主体工程开工1个月内报送水土保持监测实施方案；每季度第1个月内报送上一季度水土保持监测报告；工期3年及以上的项目，应于每年1月底前同时报送上一年第四季度和全年的监测报告；监测工作完成后3个月内报送水土保持监测总结报告。

第二十九条 依法应公开的生产建设项目，生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站或者其他公众知悉的网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开。

第三十条 凡主体工程开展监理工作的生产建设项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者挖填土石方总量在20万立方米以上的生产建设项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程师；征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的生产建设项目，应当由具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

第三十一条 承担水土保持监理的单位及人员应根据国家建设监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件，以及工程施工合同、监理合同等开展监理工作。施工结束后，监理单位应及时向建设单位提交水土保持监理总结报告和相关资料。

第三十二条 水土保持监理单位对水土保持设施建设的质量、安全、进度和投资进行控制，及时掌握项目建设中表土剥离量、弃土弃渣量的变化情况以及临时措施的实施情况，并对水土保持设施的单元工程、分部工程、单位工程提出质量评定意见，作为水土保持设施验收的依据。

第五章  水土保持设施自主验收与报备

第三十三条 生产建设单位是生产建设项目水土保持设施验收的责任主体，应当在生产建设项目投产使用或者竣工验收前，自主开展水土保持设施验收，完成报备并取得报备回执。

第三十四条 生产建设项目水土保持设施验收一般应当按照编制验收报告、组织竣工验收、公开验收情况、报备验收材料的程序开展。

编制水土保持方案报告书的生产建设项目，其生产建设单位应当组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。水土保持设施验收报告结论为具备验收条件的，生产建设单位方可组织开展水土保持设施竣工验收，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。

编制水土保持方案报告表的生产建设项目，不需要编制水土保持设施验收报告。生产建设单位组织开展水土保持设施竣工验收时，验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持专家库专家参加并签署意见，形成的水土保持设施验收鉴定书应当明确水土保持设施验收合格与否的结论。

水土保持分部工程和单位工程验收按照有关规定开展。

第三十五条 生产建设单位开展水土保持设施验收，应当严格执行水土保持标准规范，对存在下列情形之一的，水土保持设施验收结论应当为不合格：

（一）未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的；

（二）未依法依规开展水土保持监测的；

（三）未依法依规开展水土保持监理的；

（四）废弃土石渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；

（五）水土保持措施体系、等级和标准未按经批准的水土保持方案要求落实的；

（六）重要防护对象无安全稳定结论或者结论为不稳定的；

（七）水土保持分部工程和单位工程未经验收或者验收不合格的；

（八）水土保持设施验收报告、监测总结报告和监理总结报告等材料弄虚作假或者存在重大技术问题的；

（九）未依法依规缴纳水土保持补偿费的。

第三十六条 生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，及时在其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收材料，公示时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

编制水土保持方案报告书的生产建设项目水土保持设施验收材料包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告；编制水土保持方案报告表的验收材料为水土保持设施验收鉴定书。

第三十七条 生产建设单位应当在水土保持设施验收通过3个月内，向审批水土保持方案的水行政主管部门或者水土保持方案审批机关的同级水行政主管部门报备水土保持设施验收材料。

第三十八条 水行政主管部门应当向社会公开报备服务指南，采取多种方式接受报备，推行网上报备。

第三十九条 对报备材料完整、符合格式要求的，水行政主管部门或者其水土保持机构应当在5个工作日内出具水土保持设施验收报备回执，并定期在门户网站公告。对报备材料不完整或者不符合格式要求的，应当在5个工作日内一次性告知生产建设单位需要补正的全部内容。

第六章  水土保持监督检查

第四十条 对生产建设项目开展的水土保持监督检查，包括对水土保持方案实施情况的跟踪检查和对水土保持设施自主验收情况的核查。

监督检查中的技术性、基础性工作可以通过政府购买服务方式委托有关单位承担。

第一节  跟踪检查

第四十一条 各级水行政主管部门开展跟踪检查，应当采取遥感监管、现场检查、书面检查、“互联网+监管”相结合的方式，实现在建项目监管全覆盖。

现场检查随机确定检查对象，每年现场检查的项目数量不低于本级审批方案在建项目的10%。对有举报线索、不及时整改、不按规定提交水土保持监测季报和纳入重点监管对象的项目应当开展现场检查。

第四十二条 跟踪检查主要包括下列内容：

（一）水土保持工作组织管理情况；

（二）水土保持方案审批（含重大变更）情况、水土保持后续设计情况；

（三）表土剥离、保存和利用情况；

（四）取、弃土（包括渣、石、砂、矸石、尾矿等）场选址及防护情况；

（五）水土保持措施落实情况；

（六）水土保持监测、监理情况；

（七）水土保持补偿费缴纳情况。

第四十三条 根据生产建设项目的情况，现场检查可以邀请生产建设单位主管部门（或者上级单位）和专家参加。跟踪检查单位开展现场检查，下级水行政主管部门可以作为检查组成员参加。

第四十四条 现场检查主要程序包括：

（一）印发检查通知；

（二）现场检查并查阅有关资料；

（三）听取生产建设单位和其他参建单位情况介绍并问询；

（四）填写检查情况表，检查人员和被检查单位的有关人员共同签字确认；

（五）印发检查意见；

（六）对有限期整改任务的，对整改情况进行复核。

前款所称其他参建单位包括水土保持方案编制、设计、施工、监测、监理等单位。

根据需要，按照“四不两直”方式开展现场检查的，可调整和简化有关程序。

第四十五条 跟踪检查单位应当在现场检查完成后20个工作日内将检查意见以书面形式告知生产建设单位，涉及其他参建单位的由生产建设单位转达。检查意见应当明确存在的水土保持问题及整改要求和时限。

涉及行政处罚和行政强制的，应当将相关材料移交有关水土保持执法部门，由其依法查处。

第四十六条 跟踪检查单位应当在官网公开跟踪检查和整改落实情况，并将相关信息及时录入全国水土保持监督管理系统。

第二节  水土保持设施验收核查

第四十七条 水行政主管部门应当从已报备的生产建设项目中选取水土保持监测评价结论为“红”色的，以及根据跟踪检查和验收报备材料核查的情况发现可能存在较严重水土保持问题的，开展水土保持设施验收情况核查，每年现场核查的项目数量不低于本级接收报备项目的10%。

第四十八条 水行政主管部门应当在出具报备回执12个月内组织开展核查，根据需要可以邀请项目所在地相关水行政主管部门或者专家参加。

第四十九条 核查应当依据水土保持设施验收标准和条件开展，重点核查验收材料、验收程序、措施落实和防治效果等内容。

水土保持设施完成情况核查以重点抽查和随机抽查相结合的方式进行。水土保持设施质量核查以查阅监理资料为主，结合现场随机抽查的方式进行。水土流失防治效果核查以查阅监测资料和现场随机抽查的方式进行。

第五十条 核查单位根据核查情况形成核查结论。未发现本办法第三十五条规定情形的，应当给出“水土保持设施验收程序履行、验收标准和条件执行方面未发现严重问题”的结论。对不符合规定程序或不满足验收标准和条件的，应当给出“视同为水土保持设施验收不合格”的结论。

第五十一条 核查结束后，核查单位应当及时提出核查意见。核查意见主要内容包括核查工作开展情况、发现的问题、核查结论及下一步要求等。对于核查结论为“视同为水土保持设施验收不合格”的，应当列出核查发现的问题清单。

第五十二条 视同为水土保持设施验收不合格的，水行政主管部门应当以书面形式告知生产建设单位，责令其限期整改。逾期不整改或者整改不到位投产使用的，由县级以上水行政主管部门按照水土保持法第五十四条的规定进行处罚。

第三节  问题认定及处理

第五十三条 对跟踪检查和验收核查发现的生产建设项目在水土保持方案编制和设计、弃渣堆置、措施落实、监测监理、设施验收等方面存在的违法违规行为或者不符合标准规范的问题，监督检查单位应当查阅相关资料和进行必要的调查，按照生产建设项目水土保持问题分类标准（见附件1）认定问题并确定责任单位及其应负的责任。

第五十四条 监督检查单位对水土保持问题进行认定时，应当经责任单位确认。

第五十五条 生产建设单位和其他参建单位应当按照监督检查意见，按时完成问题整改，并向监督检查单位报送整改情况。对逾期未完成整改或者未及时报送整改情况的，依法查处，并进行责任追究。

第五十六条 对责任单位的责任追究方式包括：

（一）约谈。就责任单位的水土保持问题约谈责任单位负责人，限期纠正其违法违规行为。

（二）通报批评。就责任单位的水土保持问题在水利系统进行通报批评，并抄报其上级或者主管单位以及行业自律组织。

（三）重点监管。将出现水土保持问题的责任单位纳入重点监管名单，在水行政主管部门官网公开，督促责任单位落实水土保持责任。

（四）信用惩戒。按照有关规定，将责任单位的信用信息报送全国水利建设市场信用信息平台和“信用中国”及当地信用管理网站。

（五）法律、法规规定的其他责任追究方式。

受到通报以上方式追责的责任单位，应当根据有关规定，采取警示性谈话、警告、解除劳动合同等方式，追究相关人员责任。

第五十七条 根据水土保持问题的数量、类别等，监督检查单位对责任单位采取本办法第五十六条中的一项或者多项措施实施责任追究。

第五十八条 对责任单位隐瞒或者拒不整改水土保持问题的，按责任追究标准中同类问题最高问责方式予以从重追究。责任单位主动自查自纠问题的，可以予以减轻或者免于责任追究。

第七章  履职督查及责任追究

第五十九条 各级水行政主管部门应当依法依规履行水土保持监督管理职责，根据《水土保持监督管理通用权责清单》（附件2）、《水土保持违法行为违法情节及行政处罚自由裁量权参照执行标准》（附件3）及相关规定，规范行使行政执法自由裁量权。

第六十条 上级水行政主管部门应当加强对下一级水行政主管部门依法履职情况的督查，对在履职中不作为、乱作为的，依法依规进行严肃处理。

第六十一条 督查单位通过监督检查、暗访督查、媒体曝光、群众举报等方式，发现被督查单位存在的不依法依规履行水土保持监督管理职责的问题，主要有：

（一）不依法依规审批水土保持方案或者在审批中收取或变相收取生产建设单位费用的；

（二）不依法依规履行监督检查职责，造成严重水土流失危害或者重大社会影响的；

（三）未按规定接受水土保持设施自主验收报备并组织开展核查的；

（四）擅自减免水土保持补偿费的；

（五）未依法依规对水土保持违法违规行为进行查处或者实施行政强制的；

（六）法律、法规、规章规定的其他情形。

第六十二条 督查单位在认定水土保持监督管理职责问题时，应当经责任单位确认。涉及其他审批部门、执法部门的，应当移交其同级人民政府相关部门。

第六十三条 存在不依法依规履职问题的责任单位应当按照督查意见限期完成整改，对不整改或者逾期未完成整改的，上级水行政主管部门应当根据情节和后果，开展责任追究。

第六十四条 对责任单位的责任追究方式包括：

（一）约谈责任单位负责人；

（二）通报批评；

（三）向同级人民政府通报。

受到通报批评以上方式追责的责任单位，应当根据其违法违规情形，依照《中华人民共和国公务员法》《行政机关公务员处分条例》等相关规定按管理权限追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。

对其他审批部门、执法部门的责任追究方式，在移交材料时提出建议，由接受材料的人民政府相关部门决定。

第六十五条 责任单位主动自查自纠水土保持问题的，可以予以减轻或者免于责任追究。

第八章  附  则

第六十六条 本办法由省水利厅负责解释。

第六十七条 本办法自发布之日起施行。

附件：1．生产建设项目水土保持问题分类标准

2．水土保持监督管理通用权责清单

3．水土保持违法行为违法情节及行政处罚自由

裁量权参照执行标准

附件1

生产建设项目水土保持问题分类标准

| 序号 | 水土保持 问题 | 生产建设单位 |  | 方案编制单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  | 监测单位 |  | 监理单位 |  | 验收报告编制单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 追责情形 | 分类 | 追责情形 | 分类 | 追责情形 | 分类 | 追责情形 | 分类 | 追责情形 | 分类 | 追责情形 | 分类 | 追责情形 | 分类 |
| 一 | 方案和设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 开工建设前未完成水土保持方案报批手续 | 水土保持方案报批手续未完成，工程开工建设 | 严重 | 由于质量问题，水土保持方案未通过审查审批 | 严重 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.对生产建设项目存在的水土保持方案（含变更）编报审批手续不完备、不合规等情形未进行客观评价，报告结论与实际情况不符； - 2.对生产建设项目未开展水土保持后续设计或设计成果未通过审核（审查、审批）等情形未进行客观评价，报告结论与实际情况不符 | 1.严重； 2.严重 |
| 2 | 发生重大变更，未按规定报原审批机关批准 | 未履行水土保持方案变更报批手续，擅自进行变更 | 严重 | 由于质量问题，方案变更未通过审查审批 | 严重 | 未依据批准的水土保持方案进行设计，造成重大变更 | 较重 | 未依据批准的水土保持方案和设计进行施工 | 严重 | 施工中发生重大变更，同期季报未报告 | 一般 | 对施工中擅自进行重大变更，未及时制止和督促履行手续 | 一般 |  |  |
| 3 | 无水土保持初步设计、施工图设计 | 未委托并组织完成水土保持初步设计、施工图设计 | 严重 |  |  | 水土保持设计工作严重滞后，或由于质量问题设计未通过审核（审查、审批） | 严重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 弃渣堆置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弃渣未堆放在水土保持方案确定的弃渣场 | 违法新设弃渣场1处 | 较重 |  |  |  |  | 违法新设弃渣场1处 | 严重 | 违法新设弃渣场1处，同期季报未报告 | 较重 | 违法新设弃渣场1处，未及时制止和督促履行手续 | 一般 | - 1.对实际设置的弃渣场情况描述不清，未按要求全面列出弃渣场特性表； - 2.4级及以上的弃渣场未利用卫片等影像资料说明建设前后周边环境和使用状况； - 3.周边存有敏感因素的弃渣场未明确评价处置情况； - 4.未对弃渣场及弃渣量变更的合规性进行说明； - 5.未对4级及以上的弃土（渣）场是否开展稳定性评价进行核实，对稳定性结论未进行说明； - 6.未说明尾矿库、灰场、排矸场、排土场等安全评价情况 | 1.较重； 2.一般； 3.较重； 4.较重； 5.严重； 6.严重 |
| 2 | 施工中乱弃乱倒或顺坡弃渣 | 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |  |  | 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未及时督促施工单位处理： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| 3 | 弃渣堆放未按设计要求分级堆放、分层碾压等 | 1.1-6处； 2.7-15处； 3.16-20处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未对弃渣分级堆放、分层碾压提出明确要求 | 一般 | 未对弃渣分级堆放、分层碾压提出明确要求 | 一般 | 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未及时督促施工单位处理： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| 4 | 弃渣场存在严重水土流失问题或危害隐患 | 存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处 | 严重 | 弃渣场布设不合理 | 较重 | 弃渣场设计不合理 | 严重 | 存在严重水土流失问题或危害隐患的弃渣场1处 | 严重 | 存在严重水土流失问题或危害隐患弃渣场1处，同期季报未报告 | 严重 | 存在严重水土流失问题或危害隐患弃渣场1处，未及时制止和督促处理 | 严重 |  |  |
| 5 | 未按要求限期清理违法违规弃渣 | 存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处 | 严重 |  |  |  |  | 存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处 | 严重 | 存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处，同期季报未报告 | 较重 | 存在未按要求限期清理违法违规弃渣1处，未及时督促清理 | 较重 |  |  |
| 备注：追责情形如与数量有关，达到规定的最高数量后循环计算；表中数字区间不包含起始端，含结束端，如5-10处，不包含5处，下同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 水土保持措施落实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 表土剥离与保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.对生产建设项目实际防治责任范围未进行复核，与水土保持方案对比变化情况分析不符合实际； - 2.未对照水土保持方案如实说明各弃渣场防治措施体系布设情况以及防治措施体系是否完整、合理； - 3.对实际设置的取土场情况描述不清，未按要求全面列出取土场特性表； - 4.未对照水土保持方案如实说明各取土场防治措施体系布设情况以及防治措施体系是否完整、合理； 5. - 对实际的水土保持措施体系及总体布局情况描述不清； - 6.未对照水土保持方案分析水土保持措施体系变化情况及其完整性、合理性； - 7.水土保持工程措施、植物措施及临时措施完成情况描述不清，未对照水土保持方案说明措施变化情况及原因，分析与原措施相比水土保持功能是否降低； - 8.未按照水土流失防治分区列表说明各项措施布设位置、内容、实施时间、完成的时间； - 9.水土保持实际完成投资情况描述不清，未与水土保持方案对照说明投资变化原因 | 1.一般； 2.严重； 3.一般； 4.严重 5.一般； 6.一般； 7.较重； 8.一般； 9.一般 |
| 1 | 存在面积1000平方米以上独立施工扰动区未按要求实施表土剥离与保护 | 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 剥离表土的范围、厚度明显不合理，难以组织实施 | 较重 |  |  | 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未督促施工单位组织开展表土剥离和保护利用： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.较重 |  |  |
| （二） | 临时防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区水土保持临时防护措施（临时拦挡、排水、苫盖、植草和限定扰动范围等）落实不到位，存在较严重水土流失问题或隐患 | 临时措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 水土保持临时措施要求不明确，缺乏指导性 | 一般 | 水土保持临时措施实施类型、位置、数量、实施方式等不明确 | 较重 | 临时措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 临时防护措施落实不到位，同期季报未报告： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未督促施工单位采取水土保持临时防护措施： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| （三） | 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区水土保持工程措施（拦挡、截排水、工程护坡等）落实不及时、不到位，存在明显水土流失问题或隐患 | 工程措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 拦挡、截排水、工程护坡等水土保持工程措施的设计类型、等级、标准不完善或明显不合理，难以实施或实际效果差 | 较重 | 拦挡、截排水、工程护坡等水土保持工程措施类型、位置、材料、尺寸等不明确，难以满足施工需要 | 较重 | 工程措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 对工程措施不到位的弃渣场、取土场、施工道路、站场等，同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般 2.较重 3.严重 | 未督促施工单位按要求在弃渣场、取土场、施工道路、站场等及时落实水土保持工程措施： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| （四） | 植物和土地整治措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区植物和土地整治措施（场地清理、土地平整、松土覆土、植树种草和防风固沙等）落实不到位，存在1000平方米以上未治理的独立施工扰动区域 | 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 对相应的施工扰动区未提出明确的水土保持措施 | 一般 | 植物和土地整治措施的类型、位置、标准等设计不明确，难以满足施工需要 | 一般 | 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般 2.较重 3.严重 | 未及时督促落实： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| 2 | 弃渣场、取土场、施工道路、站场等防治区，存在1000平方米以上的独立施工扰动区域植物措施成活率和覆盖率不达标 | 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 在明显不适宜地区安排植树种草措施或选择的树草种明显不适宜当地条件 | 较重 | 树草种选择和配置不合理 | 一般 | 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未做好施工质量控制： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| （五） | 扰动范围控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未严格控制施工扰动范围，造成1000平方米以上独立的随意扩大的施工扰动区 | 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 对控制施工扰动范围未提出明确措施 | 一般 |  |  | 1.1-2处； 2.3-4处； 3.5-7处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未及时制止和督促： 1.1-3处； 2.4-6处； 3.7-10处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |
| （六） | 措施质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.未说明建设单位、设计单位、监理单位、施工单位的质量保证体系和管理制度情况； - 2.对水土保持分部工程、单位工程划分情况描述不清； - 3.未按照分部工程列表说明质量评定结果，未提出所有分部工程和单位工程验收签证资料； - 4.项目总体质量评价结论不明确； - 5.未说明水土保持设施建成运行后安全、稳定和度汛情况以及工程维修植物补植情况 | 1.一般； 2.较重； 3.较重； 4.一般； 5.一般 |
| 1 | 水土保持措施存在如下问题： 1.拦渣措施存在垮塌倾覆或贯穿性开裂； - 2.挡渣墙标准、断面尺寸、布设方式等明显不合理，防治效果差； - 3.排水沟标准、断面尺寸、布设方式等明显不合理，防治效果差； - 4.截排水沟存在中断、顺接和消能防冲等问题，造成明显水土流失； - 5.边坡削坡开级不符合要求，形成高陡边坡，存在水土流失问题或隐患 | 1.1-6处； 2.7-14处； 3.15-20处 | 1.一般；2.较重；3.严重 | 水土保持措施的等级、标准不完善或明显不合理 | 较重 | 设计的水土保持措施类型、位置、材料、尺寸等不合理 | 较重 | 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 同期季报未报告： 1.1-6处； 2.7-14处； 3.15-20处 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 | 未做好施工质量控制： 1.1-5处； 2.6-10处； 3.11-15处 | 1.一般； 2.较重； 4.严重 |  |  |
| 四 | 水土保持监测监理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未依法开展水土保持监测 | 未依法委托开展水土保持监测 | 严重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.未对监测资料的完整性和监测数据的真实性进行复核； - 2.对水土保持监测开展的情形未进行客观描述和评价； - 3.对补充开展的水土保持监测成果的合理性、真实性未进行客观评价； - 4.未发现或故意隐瞒监测工作中存在的违法违规行为； - 5.未结合项目建设前后遥感影像，分析说明监测单位提供的水土流失防治指标计算过程和结果； - 6.未对照水土保持方案说明水土流失防治指标达标情况； - 7.未对水土保持监测季报报送情况进行核实； - 8.对水土保持监测工作开展情况描述不清 | 1.一般； 2.一般； 3.一般； 4.较重； 5.较重； 6.一般； 7.一般； 8.一般 |
| 2 | 水土保持监测滞后或中断 | 滞后或中断： 1.6个月以下； 2.6-12个月； 3.12个月以上 | 1.一般； 2.较重； 3.严重 |  |  |  |  |  |  | 合同期内未持续开展监测，致使监测工作滞后或中断： 1.3个月以下； 2.3个月以上 | 1.较重； 2.严重 |  |  |  |  |
| 3 | 未补充开展水土保持监测 | 未组织开展水土保持补充监测 | 较重 |  |  |  |  |  |  | 未通过历史遥感影像、人工模拟等手段补充开展水土保持监测 | 较重 |  |  |  |  |
| 4 | 未及时向水行政主管部门报送水土保持监测季报 | 1.3次以下；2.3次以上 | 1.一般； 2.较重 |  |  |  |  |  |  | 合同期内： 1.3次以下； 2.3次以上 | 1.较重； 2.严重 |  |  |  |  |
| 5 | 编制的水土保持监测季报的内容和格式明显不符合相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3次以下； 2.3次以上 | 1.一般； 2.较重 |  |  |  |  |
| 6 | 不按要求公开水土保持监测季报 | 1.3次以下未公开 ； 2.3次及以上 | 1.一般； 2.较重 |  |  |  |  |  |  | 1.3次以下未公开 ； 2.3次及以上 | 1.一般； 2.较重 |  |  |  |  |
| 7 | 未开展水土保持监理 | 未委托开展水土保持监理 | 较重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.对水土保持监理开展的情形未进行客观描述和评价； - 2.未对水土保持工程质量评定的情况复核或评价，报告结论与实际不符； - 3.未对监理资料的完整性和监理数据的真实性进行复核； - 4.对水土保持监理工作开展情况描述不清 | 1一般； 2.较重； 3.一般； 4.一般 |
| 8 | 未全面开展水土保持工程质量评定 | 未按规定组织开展水土保持工程质量评定 | 较重 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.未及时开展； 2.未按有关规定开展 | 1.较重； 2.一般 |  |  |
| 五 | 水土保持设施自主验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投产使用前或竣工验收前未完成水土保持设施自主验收或者验收不合格 | 未完成水土保持设施自主验收或者验收不合格，工程投产使用或通过竣工验收 | 严重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 水土保持设施不满足验收标准和条件而通过自主验收 | 对不满足验收标准和条件的水土保持设施通过自主验收 | 严重 |  |  | 对不合格工程、不合格项目同意验收 | 较重 | 实施的水土保持工程未按时完成或未通过验收 | 较重 | 监测结论与实际情况严重不符 | 较重 | 水土保持工程质量的监理结论与实际情况不符 | 较重 | 得出了符合验收标准和条件的结论 | 严重 |
| 3 | 报备材料不符合相关规定 | 制备的水土保持设施自主验收鉴定书明显不符合要求 | 一般 |  |  |  |  |  |  | 监测总结报告内容和格式明显不符合要求 | 一般 |  |  | 验收报告内容和格式明显不符合要求 | 一般 |
| 六 | 组织管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 组织管理不力，水土保持工作存在较严重问题 | 存在下列一种或多种情形： 1.水土保持管理机构和人员不明确，管理制度不健全； - 2.主体工程总承包、设计、施工和监理等招投标文件和合同中未明确水土保持任务及要求； - 3.未有效督促协调各参建单位做好水土保持工作； - 4.未及时对技术服务单位提出的问题和建议进行研究处理 | 符合3条及以下一般；3条以上较重 |  |  | 未及时进行设计交底或交底不清，记录不详 | 一般 | 存在下列一种或多种情形： 1.未落实水土保持工程质量岗位责任制； - 2.未建立或严格执行水土保持奖惩制度； - 3.对建管、监测、监理、设计等单位提出的水土保持意见未能及时落实 | 一般 | - 1.未设立现场监测项目部并持续开展驻地监测； - 2.无明确的监测工作负责人，监测人员明显不熟悉水土保持情况； - 3.未及时进行监测技术交底； - 4.对监测发现的问题不能及时与相关单位沟通 | 符合3条及以下一般；3条以上较重 | - 1.未制定水土保持监理制度； - 2.未组建水土保持项目监理机构并按时进驻工地； - 3.派驻现场监理人员数量不能满足要求； - 4.派驻现场监理人员中无水土保持监理工程师； - 5.监理工程师未持续驻地监理或总监理工程师未定期进行巡视； - 6.对监理发现的问题未及时与相关单位沟通 | 符合3条及以下，一般；3条以上较重 | 验收报告对各参建单位水土保持组织机构、人员、规章制度、招投标、合同执行情况、监测监理委托情况等描述不清 | 一般 |
| 2 | 不依法配合水行政主管部门的监督检查 | 存在下列情形之一： - 1.拒绝接受检查； - 2.给监督检查工作开展人为制造障碍； - 3.威胁、恐吓监督检查人员 | 严重 |  |  |  |  | 存在下列情形之一： - 1.拒绝接受检查； - 2.给监督检查工作开展人为制造障碍； - 3.威胁、恐吓监督检查人员 | 严重 | 未如实向监督检查人员反映项目水土保持及监测工作开展情况 | 较重 | 未如实向监督检查人员反映水土保持质量、进度及监理工作开展等情况 | 较重 | 未如实向验后核查人员反映项目水土保持及自验工作开展等情况 | 较重 |
| 3 | 未完成水行政主管部门提出的整改要求 | 未落实监督检查意见提出的整改要求 | 严重 |  |  | 未对监督检查意见涉及的设计方面问题进行及时整改 | 较重 | 未按监督检查意见落实整改要求 | 严重 | 存在下列情形之一： 1.未对监督检查意见中涉及的监测问题进行整改； 2.在监测季报中未反映检查意见中有关问题整改情况 | 一般 | 存在下列情形之一： 1.未对监督检查意见中涉及的监理问题进行整改； 2.对监督检查意见未督促落实整改 | 一般 | 未逐项如实说明水土保持监督检查意见整改落实情况 | 较重 |
| 4 | 发生严重水土流失危害事件，未及时有效处置 | 未及时组织有效处置 | 严重 |  |  |  |  | 未及时实施处置措施 | 严重 | 未及时报告和监测 | 较重 | 未及时督促处置 | 一般 |  |  |
| 5 | 水土保持资料不完善、不真实、不规范 | - 1.未组织相关单位做好水土保持资料管理工作； - 2.指使或强迫监测、监理、验收报告编制等技术服务单位弄虚作假，隐瞒问题，编造或篡改数据 | 1.一般； 2.严重 |  |  | 未对设计资料进行规范管理 | 一般 | 存在下列情形之一： 1.未收集整理和留存水土保持工程施工资料； 2.未按规定填写水土保持工程施工记录、施工日志 | 一般 | - 1.监测原始记录和过程资料不完整； - 2.编造或篡改监测数据。 | 1.一般； 2.严重 | 存在下列情形之一： 1.水土保持监理日志、月报、质量评定等资料不完整； 2.未对施工单位采取的表土剥离和水土保持临时措施用文字、影像进行记录； 3.编造或篡改监理数据 | 1.一般； 2.一般； 3.严重 |  |  |
| 6 | 未依法依规缴纳水土保持补偿费 | 未依法依规缴纳水土保持补偿费 | 严重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对水土保持补偿费缴纳情况描述不清楚 | 一般 |

生产建设项目水土保持问题责任单位责任追究标准

| 分类 | 发生项数 | 约谈 | 通报批评 | 纳入重点 监管名单 | 信用惩戒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般问题 | ＞8 | ○ |  |  |  |
| 较重问题 | ≤6 | ○ |  |  |  |
|  | ＞6，≤12 | √ | ○ |  |  |
|  | ＞12 | ○ | √ | ○ |  |
| 严重问题 | ≤4 | √ | ○ |  |  |
|  | ＞4，≤8 | ○ | √ | ○ | ○ |
|  | ＞8 | ○ | ○ | √ | ○ |

注：“√”为通常情况下应当选择的责任追究方式，“○”为可选择采用的责任追究方式。

附件2

水土保持监督管理通用权责清单

按照国务院、省人民政府编制权责清单的总体要求，我厅根据《中华人民共和国水土保持法》《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》及相关法律法规规定，制定了水土保持行政许可、行政征收、行政处罚、行政强制、监督检查等五项水土保持监督管理通用权责清单，明确了各权责事项及履责方式，供各地开展水土保持监督管理时参考。

水土保持行政许可权责事项与履责方式

- 权责事项

生产建设项目水土保持方案审批

主要内容：

1．生产建设项目水土保持方案审批。

2．生产建设项目水土保持方案变更审批。

二、设定依据

《中华人民共和国水土保持法》第二十五条。

《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第十二条、第十三条、第十四条。

- 实施机关

县级以上人民政府水行政主管部门或者地方人民政府确定的其他水土保持方案审批部门。

四、履责方式

1．受理阶段：在网站和办公场所公告受理范围、应当提交的材料及材料要求；当场或者一次性告知补正材料；依法受理或者不予受理（不予受理应当告知理由）。

2．审查阶段：申请材料审核；组织开展必要的技术评审。需依法举行听证的应当依法举行听证。

3．决定阶段：自受理申请之日起10个工作日内作出审批决定。10个工作日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限的理由告知申请人。其中，技术评审时间除外（所需时间应当告知申请人）。通过网站公开审批决定。

4．送达阶段：作出审批决定后，通知服务对象，并通过现场领取、邮寄等方式将结果送达。

5．水土保持方案报告表实行承诺制管理。

水土保持行政征收权责事项与履责方式

- 权责事项

水土保持补偿费征收

- 设定依据

- 《中华人民共和国水土保持法》第三十二条，《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综〔2014〕8号），《关于水土保持补偿费收费标准（试行）的通知》（发改价格〔2014〕886号），《国家发展改革委财政部关于降低电信号码网号资源占用费等部分行政事业性收费标准的通知》（发改价格〔2017〕1186号）。

- 《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第十六条，《湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（鄂财综规〔2015〕5号），《省物价局省财政厅省水利厅关于水土保持补偿费收费标准的通知》（鄂价环资〔2017〕93号）。

- 实施机关

县级以上地方人民政府水行政主管部门或者地方人民政府确定的负责水土保持工作的机构。

四、履责方式

1．公示告知阶段：公示告知缴纳义务人水土保持补偿费征收金额计算方式、征收方式，免缴水土保持补偿费条件，需要提交的全部材料目录和其他应当公示的内容。

2．征收阶段：根据水土保持补偿费计征方式和征收标准，对生产建设项目和生产建设活动的计征方式（面积或者产量）、标准进行核定，并书面通知缴纳义务人。缴纳义务人缴纳水土保持补偿费后，由实施机关出具合法票据。

3．事后监管阶段：开展定期和不定期检查，督促未缴纳水土保持补偿费的缴纳义务人尽快补缴，加强对缴纳义务人履行缴费义务的日常监管。

水土保持行政处罚权责事项与履责方式

- 权责事项

水土保持行政处罚

主要内容：

1．对在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的处罚。

2．对在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物，或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的处罚。

3．对采集发菜或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的处罚。

4．对在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施，造成水土流失的处罚。

5．对依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的处罚。

6．对生产建设项目的地点、规模发生重大变化，生产建设单位未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的处罚。

7．对水土保持方案实施过程中，未经原审批机关批准，对水土保持措施作出重大变更的处罚。

8．对水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的处罚。

9．对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的处罚。

10．对开办生产建设项目或者生产建设活动造成的水土流失，不进行治理的处罚。

11．对拒不缴纳水土保持补偿费的处罚。

12．对擅自占用、损坏水土保持设施的处罚。

13．对水土保持技术服务机构弄虚作假，伪造、虚报、瞒报有数据的处罚。

14．地方性法规规定的其他行政处罚。

二、设定依据

《中华人民共和国水土保持法》第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条。

《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第二十六条、第二十八条。

三、实施机关

县级以上地方人民政府水行政主管部门或者地方人民政府确定的其他水土保持执法部门。

四、履责方式

1．立案阶段：根据工作职责对日常监督、遥感监管等发现的、群众举报的以及其他部门移送的案件线索进行初步调查，对符合立案条件的，予以立案。

2．调查阶段：对立案的案件，指定专人负责，及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，调查时出示执法证件，听取当事人陈述和申辩。

对于水土保持违法事实确凿并有法定依据，对公民处以五十元以下、对法人或者其他组织处以一千元以下罚款或者警告的行政处罚的，适用简易程序，当场制作行政处罚决定书并当场交付，在事后难以执行及特殊情况下应当当场收缴罚款。行政处罚决定应当及时报所属行政机关备案。

3．审查阶段：审查案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等进行审查，提出处理意见。如主要证据不足时，应当以适当的方式补充调查。

4．告知阶段：作出行政处罚决定前，应当制作行政处罚告知书送达当事人，告知当事人作出行政处罚决定的事实、理由、依据及其享有的陈述、申辩等权利，并制作笔录。告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，应当组织听证。

5．决定阶段：制作行政处罚决定书，载明当事人违法事实、证据、处罚的种类和依据、行政处罚的履行方式和期限以及不服行政处罚申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限等。

6．送达阶段：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在7日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。

7．执行阶段：督促当事人履行行政处罚决定。对在法定期限内不申请行政复议、不提起行政诉讼又不履行行政处罚决定的，申请人民法院强制执行。

水土保持行政强制权责事项与履责方式

- 权责事项

水土保持行政强制

主要内容：

- 行政强制措施类：

- 查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。

2．行政强制执行类：

（1）对在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等，逾期仍不清理的代清理。

（2）对造成水土流失逾期仍不治理的代治理。

（3）对逾期不缴纳水土保持补偿费的加收滞纳金。

二、设定依据

《中华人民共和国水土保持法》第四十四条、第五十五条、第五十六条、第五十七条。

- 实施机关

县级以上地方人民政府水行政主管部门或者地方人民政府确定的其他水土保持执法部门。

四、履责方式

（一）行政强制措施类

1．决定阶段：审查当事人是否存在违反水土保持法律法规的行为。有违法行为且拒不停止，造成严重水土流失的，可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等。

实施查封扣押前须向行政机关负责人报告并经批准，制作行政强制措施决定书，并告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限。

2．执行阶段：由两名以上执法人员出示执法证件，送达行政强制措施决定书，对查封、扣押的物品，应当会同在场见证人或者被查封、扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由执法人员、见证人或者持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。

对查封、扣押的物品应当在30日内依法作出处理。情况复杂确需延长的，经本行政机关负责人批准，可以延长，但是延长期限不得超过30日。

3．解除阶段：对查封、扣押期限已经届满，或者存在对违法行为已经作出处理决定，不再需要查封、扣押的情形，解除查封、扣押。

4．其他法律法规规定应当履行的责任。

（二）行政强制执行类

1．催告阶段：制作催告书，告知当事人履行义务的期限、方式以及当事人依法享有的陈述权和申辩权。充分听取当事人的意见；对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行记录、复核；当事人提出的事实、理由或者证据成立的应当采纳。

2．决定阶段：经催告，当事人逾期仍不履行行政决定，行政机关代履行。制作代履行决定书或者行政强制执行决定书，载明代履行或者强制执行的相关事项等。

3．执行阶段：代履行3日前，催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行；代履行时，作出决定的行政机关应当派员到场监督；代履行完毕，行政机关到场监督的工作人员、代履行人和当事人或者见证人应当在执行文书上签名或者盖章。代履行的费用按照成本合理确定，由当事人承担。但是，法律另有规定的除外。代履行不得采用暴力、胁迫以及其他非法方式。

4．其他法律法规规定应当履行的责任。

水土保持监督检查权责事项与履责方式

- 权责事项

生产建设项目水土保持监督检查

二、设定依据

《中华人民共和国水土保持法》第二十九条、四十三条。

《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第四条。

三、实施机关

县级以上人民政府水行政主管部门或者地方人民政府确定的负责水土保持工作的机构。

四、履责方式

（一）检查方式

根据情况，可采取以下一种或者几种检查方式：现场检查；书面检查；通过政府购买服务等方式，委托技术服务单位进行现场调查或者利用遥感影像调查，根据调查结果出具检查意见；与有关部门和机构开展联合检查；其他检查方式。

（二）检查程序

现场检查一般采用如下程序：印发检查通知（暗访不通知）；查看现场并查阅有关资料；听取生产建设单位和水土保持技术服务单位汇报，并与相关人员座谈；印发监督检查意见并送达生产建设单位；公开检查信息。

采用非现场检查方式开展监督检查时，可根据情况适当调整上述检查程序。

对建设规模较小的项目，可根据具体情况实行简易程序。

（三）检查处置

根据检查情况，可以分别采取以下处置措施：

1．限期整改。对检查发现的违法违规行为应当责令停止，提出限期治理或者整改要求。

2．约谈督促。对限期内没有完成整改任务的，可以约谈生产建设单位负责人，督促整改。

3．移交处罚。对检查发现的违法违规行为，可能需要实施行政处罚、行政强制措施的，要将问题线索移交水土保持执法部门，提出立案查处的建议；执法部门应当依法进行处罚，或者采取强制措施。

4．及时报告。对不能查处的违法违规问题，应当及时向同级人民政府或者上级主管部门报告情况。

5．技术服务、施工等其他参建单位工作监管。发现水土保持方案编制、监测、监理、施工等其他参建单位工作存在较严重问题的，应当提出批评和整改要求，并及时向上级主管部门和行业管理机构反映情况。

6．情况通报。对存在严重问题的单位和个人，经查实后可予以通报批评。对按规定开展水土保持工作、水土流失防治效果突出的，可予以通报表扬。

7．信用管理。将监督检查发现的水土保持严重违法违规信息，根据情形列入水土保持“重点关注名单”或者“失信黑名单”，并在水利行业、国家和当地信用信息平台发布，实行联合惩戒。

（四）工作规范

1．规范行为。监督检查人员依法履行监督检查职责时应当不少于两人，着装整齐、用语规范、举止文明，并向当事人或者相关人员出示执法证件，表明身份。

2．过程记录。推行监督检查全过程记录制度，通过文字、音像等记录方式，对监督检查行为进行记录并归档，实现全过程留痕和可回溯管理。

3．意见沟通。在做出处理决定前，应当充分听取各方面意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当认真进行核实，对其合理意见应当予以采纳。

4．信息公开。除涉密信息外，应当将有关水土保持监督检查信息及时向社会公开，方便公众查询和社会监督。

5．廉政要求。不得影响生产建设单位正常生产建设活动，严格遵守水土保持监督检查有关廉政规定，保障监督检查工作公平、公正、廉洁进行。

附件3

水土保持违法行为违法情节及行政处罚

自由裁量权参照执行标准

根据《中华人民共和国水土保持法》《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》和水利部有关文件，我厅研究制定了《水土保持违法行为违法情节及行政处罚自由裁量权参照执行标准》，供各地参照执行。

水土保持违法行为违法情节及行政处罚自由裁量权参照执行标准

| 序号 | 违法行为 | 法律依据 | 法律责任 | 违法情节及程度 参照执行标准 |  |  |  | 行政处罚参照执行标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 轻微 | 一般 | 较重 | 严重 | 轻微 | 一般 |  | 较重 | 严重 |
| 1 | 在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动 | 《中华人民共和国水土保持法》第十七条第二款 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动 | 《中华人民共和国水土保持法》第四十八条 违反本法规定，在崩塌、滑坡危险区或者泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，对个人处一千元以上一万元以下的罚款，对单位处二万元以上二十万元以下的罚款 | 取土、挖砂、采石等活动在二百立方米以下 | 取土、挖砂、采石等活动在二百立方米以上五百立方米以下 | 取土、挖砂、采石等活动在五百立方米以上二千立方米以下 | 取土、挖砂、采石等活动在二千立方米以上 | 没收违法所得，对个人处一千元以上三千元以下的罚款，对单位处二万元以上五万元以下的罚款 | 没收违法所得，对个人处三千元以上五千元以下的罚款，对单位处五万元以上十万元以下的罚款 |  | 没收违法所得，对个人处五千元以上八千元以下的罚款，对单位处十万元以上十五万元以下的罚款 | 没收违法所得，对个人处八千元以上一万元以下的罚款，对单位处十五万元以上二十万元以下的罚款 |
| 2 | 在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物，或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的； 在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边开垦、开发植物保护带 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十条 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林的，应当科学选择树种，合理确定规模，采取水土保持措施，防止造成水土流失。 《中华人民共和国水土保持法》第十八条第二款 在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，土地所有权人、使用权人或者有关管理单位应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带 | 《中华人民共和国水土保持法》第四十九条 违反本法规定，在禁止开垦坡度以上陡坡地开垦种植农作物，或者在禁止开垦、开发的植物保护带内开垦、开发的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，采取退耕、恢复植被等补救措施；按照开垦或者开发面积，可以对个人处每平方米二元以下的罚款、对单位处每平方米十元以下的罚款 | 开垦或开发面积在一千平方米以下 | 开垦或开发面积在一千平方米以上二千平方米以下 | 开垦或开发面积在二千平方米以上五千平方米以下 | 开垦或开发面积在五千平方米以上 | 可以对个人处每平方米五角以下的罚款，对单位处每平方米三元以下的罚款 | 可以对个人处每平方米五角以上一元以下的罚款，对单位处每平方米三元以上五元以下的罚款 |  | 可以对个人处每平方米一元以上一元五角以下的罚款，对单位处每平方米五元以上八元以下的罚款 | 可以对个人处每平方米一元五角以上二元以下的罚款，对单位处每平方米八元以上十元以下的罚款 |
| 3 | 采集发菜。在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十一条 禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十一条 违反本法规定，采集发菜，或者在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜、滥挖虫草、甘草、麻黄等的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处五万元以下的罚款 | 采挖面积一千平方米以下 | 采挖面积一千平方米以上二千平方米以下 | 采挖面积二千平方米以上五千平方米以下 | 采挖面积五千平方米以上 | 没收违法所得，并处违法所得一倍以上二倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二万元以下的罚款 | 没收违法所得，并处违法所得二倍以上三倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二万元以上三万元以下的罚款 |  | 没收违法所得，并处违法所得三倍以上四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处三万元以上四万元以下的罚款 | 没收违法所得，并处违法所得四倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处四万元以上五万元以下的罚款 |
| 4 | 在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十二条 林木采伐应当采用合理方式，严格控制皆伐；对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。 在林区采伐林木的，采伐方案中应当有水土保持措施。采伐方案经林业主管部门批准后，由林业主管部门和水行政主管部门监督实施 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十二条 在林区采伐林木不依法采取防止水土流失措施的，由县级以上地方人民政府林业主管部门、水行政主管部门责令限期改正，采取补救措施；造成水土流失的，由水行政主管部门按照造成水土流失的面积处每平方米二元以上十元以下的罚款 | 造成水土流失面积一千平方米以下 | 造成水土流失面积一千平方米以上二千平方米以下 | 造成水土流失面积二千平方米以上五千平方米以下 | 造成水土流失面积五千平方米以上 | 处每平方米二元以上四元以下的罚款 | 处每平方米四元以上六元以下的罚款 |  | 处每平方米六元以上八元以下的罚款 | 处每平方米八元以上十元以下的罚款 |
| 5 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 第二十六条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处五万元以上五十万元以下的罚款；对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分： （一）依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，未编制水土保持方案或者编制的水土保持方案未经批准而开工建设的 | 占地面积五千平方米以上二公顷以下 | 占地面积二公顷以上五公顷以下 | 占地面积五公顷以上十公顷以下 | 占地面积十公顷以上 | 处五万元以上十五万元以下的罚款 | 处十五万元以上二十五万元以下的罚款 |  | 处二十五万元以上三十五万元以下的罚款 | 处三十五万元以上五十万元以下的罚款 |
| 6 | 生产建设项目的地点、规模发生重大变化，生产建设单位未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的。水土保持方案实施过程中，未经原审批机关批准，对水土保持措施作出重大变更的 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第三款 水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期补办手续；逾期不补办手续的，处五万元以上五十万元以下的罚款；对生产建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：（二）生产建设项目的地点、规模发生重大变化，未补充、修改水土保持方案或者补充、修改的水土保持方案未经原审批机关批准的；（三）水土保持方案实施过程中，未经原审批机关批准，对水土保持措施作出重大变更的 | 占地面积五千平方米以上二公顷以下 | 占地面积二公顷以上五公顷以下 | 占地面积五公顷以上十公顷以下 | 占地面积十公顷以上 | 处五万元以上十五万元以下的罚款 | 处十五万元以上二十五万元以下的罚款 |  | 处二十五万元以上三十五万元以下的罚款 | 处三十五万元以上五十万元以下的罚款 |
| 7 | 水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十七条 生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十四条 违反本法规定，水土保持设施未经验收或者验收不合格将生产建设项目投产使用的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止生产或者使用，直至验收合格，并处五万元以上五十万元以下的罚款 | 占地面积五千平方米以上二公顷以下 | 占地面积二公顷以上五公顷以下 | 占地面积五公顷以上十公顷以下 | 占地面积十公顷以上 | 处五万元以上十五万元以下的罚款 | 处十五万元以上二十五万元以下的罚款 |  | 处二十五万元以上三十五万元以下的罚款 | 处三十五万元以上五十万元以下的罚款 |
| 8 | 在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的 | 《中华人民共和国水土保持法》第二十八条 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证不产生新的危害 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十五条 违反本法规定，在水土保持方案确定的专门存放地以外的区域倾倒砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等的，由县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期清理，按照倾倒数量处每立方米十元以上二十元以下的罚款；逾期仍不清理的，县级以上地方人民政府水行政主管部门可以指定有清理能力的单位代为清理，所需费用由违法行为人承担 | 采取符合标准的水土保持措施，无安全隐患，尚未造成水土流失 | 采取部分水土保持措施，无安全隐患，造成水土流失 | 未采取水土保持措施，无安全隐患，造成水土流失 | 未采取水土保持措施，存在安全隐患，造成水土流失 | 按照倾倒数量处每立方米十元以上十二元以下的罚款 | 按照倾倒数量处每立方米十二元以上十五元以下的罚款 |  | 按照倾倒数量处每立方米十五元以上十八元以下的罚款 | 按照倾倒数量处每立方米十八元以上二十元以下的罚款 |
| 9 | 拒不缴纳水土保持补偿费的 | 《中华人民共和国水土保持法》第三十二条第二款在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十七条 违反本法规定，拒不缴纳水土保持补偿费的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令限期缴纳；逾期不缴纳的，自滞纳之日起按日加收滞纳部分万分之五的滞纳金，可以处应缴水土保持补偿费三倍以下的罚款 | 逾期三个月以内 | 逾期三个月以上六个月以内 | 逾期六个月以上十二个月以内 | 逾期十二个月以上 | 可以处应缴水土保持补偿费零点五倍以下的罚款 | 可以处应缴水土保持补偿费零点五倍以上一点五倍以下的罚款 |  | 可以处应缴水土保持补偿费一点五倍以上二点五倍以下的罚款 | 可以处应缴水土保持补偿费二点五倍以上三倍以下的罚款 |
| 10 | 擅自占用、损坏水土保持设施的 | 《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第十条第四项 擅自占用、损坏水土保持设施 | 《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第二十六条 违反本办法规定，擅自占用、损坏水土保持设施的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对个人处1千元以上1万元以下的罚款，对单位处1万元以上5万元以下的罚款 | 占用、损坏水土保持设施面积一千平方米以下 | 占用、损坏水土保持设施面积一千平方米以上二千平方米以下 | 占用、损坏水土保持设施面积二千平方米以上五千平方米以下 | 占用、损坏水土保持设施水土流失面积五千平方米以上 | 可以对个人处一千元以上三千元以下的罚款，对单位处一万元以上二万元以下的罚款 |  | 可以对个人处三千元以上五千元以下的罚款，对单位处二万元以上三万元以下的罚款 | 可以对个人处五千元以上八千元以下的罚款，对单位处三万元以上四万元以下的罚款 | 可以对个人处八千元以上一万元以下的罚款，对单位处四万元以上五万元以下的罚款 |
| 11 | 水土保持技术服务机构弄虚作假，伪造、虚报、瞒报有数据的 | 《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第二十二条 从事水土保持的方案编制、工程监理、监测和技术评估等技术服务机构，应当执行国家有关技术标准、规范和规程，不得弄虚作假，不得伪造、虚报、瞒报有关数据。 | 《湖北省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》第二十八条 违反本办法规定，水土保持技术服务机构弄虚作假，伪造、虚报、瞒报有关数据的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令改正，没收违法所得，并处违法所得一倍以上三倍以下的罚款；没有违法所得的，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，列入不良行为记录名单，并向社会公布 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 被检查单位或者个人拒不停止违法行为，造成严重水土流失的 | 《中华人民共和国水土保持法》第四十四条 水政监督检查人员依法履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（一）要求被检查单位或者个人提供有关文件、证照、资料；（二）要求被检查单位或者个人就预防和治理水土流失的有关情况作出说明；（三）进入现场进行调查、取证。被检查单位或者个人拒不停止违法行为，造成严重水土流失的，报经水行政主管部门批准，可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等 | 《中华人民共和国水土保持法》第四十四条 被检查单位或者个人拒不停止违法行为，造成严重水土流失的，报经水行政主管部门批准，可以查封、扣押实施违法行为的工具及施工机械、设备等 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 对生产建设活动造成的水土流失，不进行治理的； 未对表土进行分层剥离，保存和利用的； 未对方案确定的存放砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等渣场采取拦挡、破面防护、防洪排导等措施的； 生产建设活动结束后，未及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦的 | 《中华人民共和国水土保持法》第三十二条第一款 开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理。 《中华人民共和国水土保持法》第三十八条 对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。生产建设活动结束后，应当及时在取土场、开挖面和存放地的裸露土地上植树种草、恢复植被，对闭库的尾矿库进行复垦 | 《中华人民共和国水土保持法》第五十六条 违反本法规定，开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失，不进行治理的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令限期治理；逾期仍不治理的，县级以上人民政府水行政主管部门可以指定有治理能力的单位代为治理，所需费用由违法行为人承担 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：对行政处罚前须先责令停止违法行为、限期补办手续、限期清理等的，执法部门应首先提出限期整改要求，对逾期不补办手续、

不限期清理等的，根据违法情节及程度给予相应处罚措施。